ARRANCADOR PFP 12-24 -1100

- Batería: 2x26ah/ EP26 HAWKER-GENESIS U.S.A

- Amp.Arranque: 12V: 1850ah (5 seg.)

- Amp.Arranque 24V: 925ah (5 seg.)

- Amp.Máximos: 2400ah

- Pinzas de 1000ah

- Cable de 25mm flexible

- Avisador de cambio de polaridad

- Protector de picos de corriente

- Comprobador de batería interna

- 2x cargador de 3.6 a/h 5 etapas

- Peso: 27kg

- Dimensiones: Largo 390mm, Ancho 140mm, Alto 320mm

- Temperatura de trabajo: -40ºC/+45ºC